技术要求

- 检修装置要求采用非金属聚碳酸酯PC箱，品牌采用德国汉森Mi系列、德国伊顿Halyester system系列、德国瓦尔特，德国威图。全绝缘性能，电气防触电分类II类设备，箱体有  “回” 标示，带有自动泄压功能。整体防护等级IP65，防灰尘、防水(汽)、防腐蚀性液体（气体），能够有效保护柜体内部的电气元件，外壳颜色RAL7035。
型号为：MI-630-AX

- 照明装置 要求采用非金属聚碳酸酯PC箱，品牌采用德国汉森Mi系列、德国伊顿Halyester system系列、德国瓦尔特，德国威图。全绝缘性能，电气防触电分类II类设备，箱体有  “回” 标示，防护门可以根据现场要求互换方向。整体防护等级IP65，防灰尘、防水(汽)、防腐蚀性液体（气体），能够有效保护柜体内部的电气元件，外壳颜色RAL7035。
型号为：MI-630-AL

- 动力装置  要求采用非金属聚碳酸酯PC箱，品牌采用德国汉森Mi系列、德国伊顿Halyester system系列、德国瓦尔特，德国威图。全绝缘性能，电气防触电分类II类设备，箱体有  “回” 标示，带有自动泄压功能。整体防护等级IP65，防灰尘、防水(汽)、防腐蚀性液体（气体），能够有效保护柜体内部的电气元件，外壳颜色RAL7035。
型号为：MI-1000-AP